五一”劳动节期间安全生产督导情况表

填报单位：阆中市卫生健康局 填报人：蒲思宇 联系电话：17390860601  填报日期：2023年4月 29 日

| 当日检查医疗机构数量 | 发现问题 数量 | 被检查单位 名称 | 具体问题 | 整改时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6 | 博爱医院 | - 1.一楼灭火器无维保记录 - 2.电梯内无紧急救援电话 3.四楼病区地面无进出口标识，责任护士、医生未张贴上墙 | 立即整改 |  |
|  |  | 博杨中医医院 | - 1.电梯维保电话无人接 - 2.呼救电话无反应 | 立即整改 |  |
|  |  | 慈念医院 | 门诊楼电梯报警电话、报警器均无反应 | 立即整改 |  |