附件：

城镇燃气消防安全排查整治台账（2023年9月）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场所名称 | 地址 | 燃气类别（天然气、液化石油气、其他） | 供气方式（集中供气、管道供气、瓶装气等） | 消防安全责任人 | 联系电话 | 消防安全管理人 | 联系电话 | 存在的消防安全隐患 | 整改措施 | 整改期限 | 整改情况（是否整改完毕） |
| 1 | 西充县澳斯堡欢乐餐厅 | 南充市西充县城北新区永辉 超市西充店 B0579115  | 液化石油气 | 瓶装气 | 郑存福 | 15228451252 | 郑存福 | 15228451252 | 未配备灭火毯，灭火器过期 | 立即整改 |  |  |
| 2 | 西充品香记沸腾土砂锅 店 | 四川省南充市西充县晋城街道诚信步行街59号 | 液化石油气 | 瓶装气 | 何蓉 | 18990742701 | 何蓉 | 18990742701 | 该场所燃气用具未关阀门，一处灭火器被遮挡 | 立即整改 |  |  |
| 3 | 西充县舌尖冒菜店 | 西充县晋城街道诚信步行街 72、74 号 | 液化石油气 | 瓶装气 | 黄义君  | 15228124001 | 黄义君 | 15228124001 | 该场所燃气用具未关阀门。 | 立即整改 |  |  |
| 4 | 西充县牛当家清汤黄牛肉店 | 四川省南充市西充县北城印象1-1幢1层258-264号 | 天然气 | 管道供气 | 贾忠 | 13458247023 | 贾忠 | 13458247023 | 2具疏散指示标志配置、设置不符合标准。 | 限期改正 | 2023年10月9日 | 整改完毕 |