附件：

城镇燃气消防安全排查整治台账（2023年10月）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场所名称 | 地址 | 燃气类别（天然气、液化石油气、其他） | 供气方式（集中供气、管道供气、瓶装气等） | 消防安全责任人 | 联系电话 | 消防安全管理人 | 联系电话 | 存在的消防安全隐患 | 整改措施 | 整改期限 | 整改情况（是否整改完毕） |
| 1 | 西充县群益燃气有限司 | 西充县义兴镇荣兴大道社区 2 组44号 | 液化石油气 | 瓶装气 | 李芝孝 | 13990700853 | 李锐 | 15281709969 | 推车式灭火器被遮挡；手提式干粉灭火器未放置在灭火器箱 内。 | 立即整改 |  |  |
| 2 | 西充同益燃气有限公司 | 四川省南充市西充县义 兴镇荣兴大道 | 天然气 | 管道供气 | 何至 | 17828780333 | 杨君树 | 13890793558 | 经检查，灭火器摆放不符合规定；灭火和应急疏散预案制定不符合实 际；消防安全制度制定不规范。 | 限期整改 | 2023/10/31 |  |
| 3 | 西充县白家包子 | 四川省南充市西充县南台街道安汉大道北一段175号 | 天然气 | 管道供气 | 吴思宇 | 15182943401 | 吴思宇 | 15182943401 | 有一处电器线路的敷设不符合规定 | 限期整改 | 2023/10/31 |  |