附件：

城镇燃气消防安全排查整治台账（2023年11月）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场所名称 | 地址 | 燃气类别（天然气、液化石油气、其他） | 供气方式（集中供气、管道供气、瓶装气等） | 消防安全责任人 | 联系电话 | 消防安全管理人 | 联系电话 | 存在的消防安全隐患 | 整改措施 | 整改期限 | 整改情况（是否整改完毕） |
| 1 | 西充县桥坝头火锅 | 西充县天宝路512号 | 天然气 | 管道供气 | 范芳 | 17765586313 | 范芳 | 17765586313 | 经检查，灭火器摆放不符合规定 | 立即整改 |  |  |
| 2 | 西充冯氏纸包鱼店 | 四川省南充市西充县南台天宝路436号 | 天然气 | 管道供气 | 冯林萍 | 15383173711 | 严志兵 | 15383173711 | 一具灭火器压力不足 | 限期整改 | 2023/11/27 |  |
| 3 | 西充县尚城佳宴餐厅 | 四川省南充市西充县晋城镇天宝路102号 | 天然气 | 管道供气 | 贾成武 | 4228866 | 贾成武 | 4228866 | 一楼安全出口标志设置不符合规范；二楼疏散指示标志、应急照明未通电；厨房一处电气线路未穿管 | 限期整改 | 2023/11/23 | 整改完毕 |
| 4 | 西充县真真牛肉店 | 四川省南充市西充县南台街道天宝路192-198号 | 天然气 | 管道供气 | 赵燕 | 18990725617 | 赵燕 | 18990725617 | 厨房电气线路敷设不符合规定。 | 限期整改 | 2023/11/26 | 整改完毕 |
| 5 | 西充罗骊魔签串串店 | 四川省南充市西充县晋城镇天宝路399号 | 天然气 | 管道供气 | 罗骊 | 15583015465 | 梁胜 | 15182937777 | 一具疏散指示标志设置不符合标准 | 限期整改 | 2023/11/24 | 整改完毕 |
| 6 | 鸿福大酒店 | 西充县晋城镇天宝路294号 | 天然气 | 管道供气 | 李光红 | 13699697899 | 何国猛 | 13508277672 | 一具疏散指示标志配置不符合标准规定（距地面2米左右） | 限期整改 | 2023/11/24 | 整改完毕 |
| 7 | 西充县吉祥三宝餐厅 | 西充县晋城镇天宝路304-306号、安汉巷125-133号 | 天然气 | 管道供气 | 何薇 | 18247826655 | 何薇 | 18247826655 | 该场所安全出口有电瓶车充电 | 立即整改 |  |  |
| 8 | 西充鸿洋牛肉城堡 | 四川省南充市西充县晋城镇纪信广场8号2楼1-6号 | 天然气 | 管道供气 | 任俊波 | 13980313820 | 任俊波 | 13980313820 | 1具灭火器压力不足；库房1处电气线路敷设不符合规定。 | 限期整改 | 2023/11/24 | 整改完毕 |
| 9 | 西充红掌柜火锅馆 | 四川省南充市西充县南台天宝路B6幢362号 | 天然气 | 管道供气 | 赵磊 | 13983010087 | 刘坚 | 18682583788 | 厨房灭火器箱丢失，未进行防水保护。厨房未配灭火器。 | 限期整改 | 2023/11/26 |  |
| 10 | 南充万睿酒店有限公司 （鹭岛湖畔酒店） | 四川省南充市西充县文博街123号 | 天然气 | 管道供气 | 毛治华 | 13730665512 | 张萍 | 13540954218 | 灭火器遮挡 | 立即整改 |  |  |
| 11 | 西充金领莲花大酒店有限公司 | 四川省南充市西充县晋城镇金岭东路1号 | 天然气 | 管道供气 | 吴刚 | 13548043257 | 燕际业 | 13086688101 | 厨房防火门处于开启状态 | 立即整改 |  |  |
| 12 | 西充秦皇宫宾馆 | 西充县晋城镇洗笔路186号 | 天然气 | 管道供气 | 何波 | 13890717689 | 杨东 | 17361335678 | 经检查该场所灭火器设置不符合要求，每个点位仅设置1具灭火器 | 立即整改 |  |  |
| 13 | 西充县九州汤王府饭店 | 西充县安汉大道北一段91-99 | 天然气 | 管道供气 | 王勇 | 18281750188 | 王文均 | 18990861881 | 1.二楼疏散通道堆放杂物，占用疏散通道；2.安全出口处未设消防标志 | 立即整改 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |