附件：

城镇燃气消防安全排查整治台账（2023年12月）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场所名称 | 地址 | 燃气类别（天然气、液化石油气、其他） | 供气方式（集中供气、管道供气、瓶装气等） | 消防安全责任人 | 联系电话 | 消防安全管理人 | 联系电话 | 存在的消防安全隐患 | 整改措施 | 整改期限 | 整改情况（是否整改完毕） |
| 1 | 西充县星辰酒店管理有限公司 | 西充县晋城镇东风西路410号1幢3楼 | 天然气 | 管道供气 | 皇雄 | 15775836045 | 徐开城 | 15760560937 | 经检查该场所疏散走道一处疏散指示标志存在故障， 亮度不足；两处安全出口堆放酒箱等杂物。 | 限期整改 | 2023年12月25日 | 整改完毕 |
| 2 | 西充县汉堂茶餐厅 | 西充县晋城镇文博街288号 | 天然气 | 管道供气 | 杨艳燕 | 13699698808 | 杨万彪 | 18990743688 | 经现场检查，疏散走道堆放杂物。 | 立即整改 |  |  |
| 3 | 西充县阳城酒店有限责任公司 | 四川省南充市西充县晋城镇安汉大道二段安汉巷8号 | 天然气 | 管道供气 | 陈文良 | 13699694056 | 张彪 | 18781756433 | 经现场检查，灭火器设置位置不正确。 | 立即整改 |  |  |
| 4 | 西充金领莲花大酒店有限公司 | 四川省南充市西充县晋城镇金岭东路1号 | 天然气 | 管道供气 | 吴刚 | 13548043257 | 燕际业 | 13086688101 | 客房部五楼一处常 闭式防火门处于开启状态的问题 | 立即整改 |  |  |
| 5 | 西充商汇酒店有限公司 | 四川省南充市西充县晋城镇安汉大道四段128号商会大厦1-9楼 | 天然气 | 管道供气 | 田元进 | 15882676518 | 赵阳 | 19582697331 | 经检查，二楼厨房这边的疏散通道堆放杂物，四楼415 房间旁疏散指示标志灯被损坏。 | 立即整改 |  |  |
| 6 | 西充县多扶镇喻膳房 | 四川省南充市西充县多扶镇福镇滨河上街14栋101号 | 天然气 | 管道供气 | 喻周洋 | 13765998656 | 喻周洋 | 13765998656 | 一具疏散指示标志不亮；一具灭火器压力不足 | 限期整改 | 2024年1月2日 |  |
| 7 | 西充明轩茶坊（牛转盘大众茶楼） | 西充县晋城镇晋城大道三段 | 天然气 | 管道供气 | 郭明勤 | 17380752258 | 何芬 | 13696026139 | 1.违规使用燃气用具；2.燃气软管长度超过2米；3.燃气管线材质不符合规定 | 查封 | 2024年1月29日 |  |
| 8 | 西充县星辰酒店管理有限公司 | 西充县晋城镇东风西路410号1幢3楼 | 天然气 | 管道供气 | 皇雄 | 15775836045 | 徐开城 | 15760560937 | 经检查该场所疏散走道一处疏散指示标志存在故障， 亮度不足；两处安全出口堆放酒箱等杂物。 | 限期整改 | 2023年12月25日 | 整改完毕 |
| 9 | 西充县汉堂茶餐厅 | 西充县晋城镇文博街288号 | 天然气 | 管道供气 | 杨艳燕 | 13699698808 | 杨万彪 | 18990743688 | 经现场检查，疏散走道堆放杂物。 | 立即整改 |  |  |
| 10 | 西充县阳城酒店有限责任公司 | 四川省南充市西充县晋城镇安汉大道二段安汉巷8号 | 天然气 | 管道供气 | 陈文良 | 13699694056 | 张彪 | 18781756433 | 经现场检查，灭火器设置位置不正确。 | 立即整改 |  |  |
| 11 | 西充金领莲花大酒店有限公司 | 四川省南充市西充县晋城镇金岭东路1号 | 天然气 | 管道供气 | 吴刚 | 13548043257 | 燕际业 | 13086688101 | 客房部五楼一处常 闭式防火门处于开启状态的问题 | 立即整改 |  |  |
| 12 | 西充商汇酒店有限公司 | 四川省南充市西充县晋城镇安汉大道四段128号商会大厦1-9楼 | 天然气 | 管道供气 | 田元进 | 15882676518 | 赵阳 | 19582697331 | 经检查，二楼厨房这边的疏散通道堆放杂物，四楼415 房间旁疏散指示标志灯被损坏。 | 立即整改 |  |  |
| 13 | 西充县多扶镇喻膳房 | 四川省南充市西充县多扶镇福镇滨河上街14栋101号 | 天然气 | 管道供气 | 喻周洋 | 13765998656 | 喻周洋 | 13765998656 | 一具疏散指示标志不亮；一具灭火器压力不足 | 限期整改 | 2024年1月2日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |