## 安全督查
24年春节前安全督查考核发现问题管理台账
序号 | 督查时间 | 机构名称 | 发现问题 | 整改情况 | 备注
1 | 2024.1.15 | 李渡 | 1、厨房下水口未铺设过滤网、排气扇缝隙未堵塞、库房卫生较差（有老鼠）
2 | 2024.1.15 | 康寿居 | 1、房间摆放杂乱、杂物较多 2、在房间为手机充电，未集中统一 3、房间异味重
3 | 2024.1.16 | 一立 | 1、每月安全检查记录、每日夜间防火巡查等记录未按时记录
4 | 2024.1.16 | 海圣堂 | 1、值班记录不规范 2、食品留样样品分量不足、未在留样标签上注明留样重量
5 | 2024.1.16 | 盐溪 | 1、老人在房间里吸烟 2、食品采购台账未及时记录 3、部分房间仍杂物较多（如调味品、泡菜坛、塑料袋等）、异味重等
6 | 2024.1.16 | 怡心 | 1、在房间里为手机充电、衣物摆放不整齐、异味重 2、夜间两次防火巡查未单独记录
7 | 2024.1.17 | 孝帮您 | 1、在房间里为手机充电、房间摆放不整齐、杂物较多 2、购买的蔬菜有霉烂，未及时清理
8 | 2024.1.17 | 一立 | 1、食品留样与公布的周食谱不符（未及时更新） 2、冰箱结冰情况严重、冻结的冰层厚，应及时清理
9 | 2024.1.18 | 蓝天 | 1、应急灯、烟感报警器故障未及时修理、房间线路插座的电线未穿管、消防栓箱子的盖子涂成白色没有明显的标识、走廊和楼梯间未设置灯光型疏散指示标志 2、夜间两次防火巡查未记录、每年两次消防演练未制作纸质资料 3、厨房购买的青椒有霉烂，未及时清理
10 | 2024.1.18 | 双桂 | 1、火灾显示盘未通电、一具疏散指示标志不亮、应急灯损坏 2、在房间里为手机充电
11 | 2024.1.18 | 龙蟠 | 1、安全疏散标志安装位置不对，应安装在楼梯拐角处一米高度内 2、部份房间异味重
12 | 2024.1.26 | 德康 | 1、存在使用明火情况，使用檀香 2、没有简易喷淋系统，没有安全工作相关应急预案，应急疏散相关设备配置不够（轮椅、担架） 3、厨房的卫生和环境有待加强，存在一定食品安全隐患 4、房间护栏必须预留逃生窗口，联合楼层相关住房局开展联合安全检查，防止被其他地方火灾波及
13 | 2024.1.26 | 椿萱逸乐 | 1、使用明火取暖 2、食物有发霉，未上架，留样克数不足 3、厨房使用煤气罐，建议不使用 4、202房间异味重
14 | 2024.1.8 | 天乐谷 | 1、化粪池有限空间缺标志标语，缺少有限空间台账 2、消防控制室值班值守人员无操作证件 3、企业主要负责人无安全管理证
15 | 2024.2.1 | 龙岭 | 1、有老人在房间里吸烟，房间仍杂物较多（剪子、水果刀、泡菜坛、泡酒、电热水壶等） 2、餐厅空气开关未加盖 3、值班记录均为同一人签字
16 | 2024.2.2 | 世阳 | 1、每日值班记录，夜间防火巡查两次未及时记录 2、餐厅食品安全公示栏的健康证已过期
17 | 2024.2.2 | 金宝养老公寓 | 1、房间衣柜里较乱，房间里有剪刀、水果刀等物品 2、楼道间堆放杂物多，未及时清理
18 | 2024.2.1 | 皇乐养老公寓 | 1、206房间老人在房间内吸烟 2、无疏散标志和疏散示意图，多个房间存在插板线路外露情况 3、房间安全护栏未留逃生窗口 4、房间东西多摆放凌乱，养老服务质量不高
19 | 2024.2.1 | 长河 | 1、二楼过道应急灯无法正常使用，应急疏散标识、标志配置不齐，无疏散示意图，疏散楼梯数量不足 2、房间存在护栏，杂物较多，喷淋系统还在调试