## 安全督查
24年春节前安全督查考核发现问题管理台账
序号 | 督查时间 | 机构名称 | 发现问题 | 整改情况 | 备注
1 | 2024.1.15 | 李渡 | 1、厨房下水口未铺设过滤网、排气扇缝隙未堵塞、库房卫生较差（有老鼠）
2 | 2024.1.15 | 康寿居 | 1、房间摆放杂乱、杂物较多 2、在房间为手机充电，未集中统一 3、房间异味重
3 | 2024.1.16 | 一立 | 1、每月安全检查记录、每日夜间防火巡查等记录未按时记录
4 | 2024.1.16 | 海圣堂 | 1、值班记录不规范 2、食品留样样品分量不足、未在留样标签上注明留样重量
5 | 2024.1.16 | 盐溪 | 1、老人在房间里吸烟 2、食品采购台账未及时记录 3、部分房间仍杂物较多（如调味品、泡菜坛、塑料袋等）、异味重等
6 | 2024.1.16 | 怡心 | 1、在房间里为手机充电、衣物摆放不整齐、异味重 2、夜间两次防火巡查未单独记录
7 | 2024.1.17 | 孝帮您 | 1、在房间里为手机充电、房间摆放不整齐、杂物较多 2、购买的蔬菜有霉烂，未及时清理
8 | 2024.1.17 | 一立 | 1、食品留样与公布的周食谱不符（未及时更新） 2、冰箱结冰情况严重、冻结的冰层厚，应及时清理
9 | 2024.1.18 | 蓝天 | 1、应急灯、烟感报警器故障未及时修理、房间线路插座的电线未穿管、消防栓箱子的盖子涂成白色没有明显的标识、走廊和楼梯间未设置灯光型疏散指示标志 2、夜间两次防火巡查未记录、每年两次消防演练未制作纸质资料 3、厨房购买的青椒有霉烂，未及时清理
10 | 2024.1.18 | 双桂 | 1、火灾显示盘未通电、一具疏散指示标志不亮、应急灯损坏 2、在房间里为手机充电
11 | 2024.1.18 | 龙蟠 | 1、安全疏散标志安装位置不对，应安装在楼梯拐角处一米高度内 2、部份房间异味重