南充市嘉陵区市场监督管理局

关于瓶装液化石油气安全与监管专题会议落实情况的报告

区燃气专班办公室：

2月6日，区市监局继续会同相关部门组织了26个检查小组对全区餐饮经营场所开展全覆盖检查。截止目前，已检查餐饮单位900余户，其中使用瓶装液化石油气的有200余户，发现问题气瓶23个，已全部停用并联系燃气企业代为临时存放。部分餐饮单位存在使用超标大气瓶情况，已要求餐饮单位联系燃气企业立即更换为标准气瓶。

南充市嘉陵区市场监督管理局

2024年2月6日